РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.08.2016 г. № 419-п                                                                               п. Кутулик

Об утверждении программы

«Проведение проверки готовности

теплоснабжающих организаций, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой

энергии муниципального образования

«Аларский район» к отопительному

периоду на 2015-2016 годы»

С целью проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Аларский район»,  в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103,   Уставом муниципального образования «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Утвердить  программу «Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой  энергии муниципального образования «Аларский район» к отопительному периоду на 2015-2016 годов» (приложение).

2. Постановление с приложением разместить на официальном сайте администрации МО «Аларский район» в сети «Интернет» (Ленц А.Я.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра по  ЖКХ и муниципальному имуществу Селезневу И.И.

Мэр Аларского района                                                                            А.В. Футорный

| Подготовил: |  | Таваршинов Н.П. |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  | Селезнева И.И. Исхаков М.Р. Острикова Т.В. Самсонова Б.Б. Гончаренко В.В. |

Приложение

к постановлению мэра Аларского района

от                                      №___________

# Программа

# «Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой  энергии муниципального образования «Аларский район» к отопительному периоду на 2016-2017 годов»

# Кутулик 2016

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Аларский район» к отопительному периоду на 2016-2017 годов» |
| --- | --- |
| Нормативно правовые акты регулирующие основание для разработки программы | Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» в лице комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре. |
| Основные разработчики программы (Подпрограммы) | Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре; Комитет по образованию. |
| Участники программы | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии. |
| Цели и задачи программы | Цель: Оценка готовности надёжного производства, передачи, распределения и потребления тепловой энергии. Задачи: Выявление и устранение недостатков, снижающих надежность работы систем энергоснабжения и объектов потребления. |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2017 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Получение теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии муниципального образования «Аларский район» паспорта готовности к работе в отопительный период 2016-2017 годов на каждый объект. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Администрация МО «Аларский район» в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации              Программы

Выработку тепловой энергии на территории муниципального образования «Аларский район» производят источники тепла различной мощности: котельная «Центральная» п.Кутулик кв.Нефтяников, 1А ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива», 28 муниципальных котельных из них на твердом топливе – 20, электробойлерных – 8, 7 ведомственных из них на твердом топливе – 6, электробойлерных – 1.

Теплоснабжение жилищного фонда осуществляется по централизованному принципу от котельной «Центральная» п.Кутулик кв.Нефтяников, 1А ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива», а объекты бюджетной сферы муниципального образования «Аларский район» в основном осуществляется от собственных теплоисточников.

Тепловая энергия к потребителям передается по тепловым сетям протяженностью 5,35 км диаметром труб до 200 мм. в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети проложены в основном подземно, их протяженность составляет 4,14 км., протяженность сетей в надземном исполнении составляет 1,21 км.

В качестве основного топлива на теплоисточниках используется уголь, теплоносителем служит сетевая вода. Система теплоснабжения всех теплоисточников открытая.

Температура теплоносителя от теплоисточника подается в соответствии с утвержденным графиком температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха 90/70 ˚С.

Основными потребителями вырабатываемой тепловой энергии является бюджетные организации, которое составляет  80 % от общего объема потребления тепловой энергии, население – 5 %, прочие потребители – 15 %.

Жилищный фонд муниципального образования «Аларский район» по состоянию на 1 января 2015 года составляет 7525 жилых дома общей площадью 389,5 тыс.м2 , в том числе:

- частный жилищный фонд – 7280 жилых дома общей площадью 371,4 тыс.м2 (не оборудован  централизованным отоплением);

- муниципальный жилищный фонд – 245 жилых дома общей площадью  18,1 тыс.м2 ( в том числе оборудован централизованным отоплением 8 жилых дома общей площадью 5,7 тыс.м2 .).

В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года         № 190-ФЗ «О теплоснабжении», проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется Комиссией в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики    Российской Федерации   от 12 марта 2013 года №103.

Реализация Программы осуществляется  путём проведения Комиссией проверок готовности к отопительному периоду, рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований по готовности:

1. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденной схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ       оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащим им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергией;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 190 «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятии по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в которых включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии:

- в отношении  объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетики;

- к обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1,1 раздела 2 настоящей программы.

2. Потребители тепловой энергии:

2.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнения плана ремонтных работ и качества их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние управления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала в соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

2.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся не соблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 пунктах 2.1. раздела 2 настоящей Программы.

При необходимости Комиссия проводит осмотр объектов проверки.

Документы, проверяемые Комиссией в ходе проведения проверки:

1) Теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- приказ о назначении  ответственных лиц за тепло-, электрохозяйство;

- протоколы аттестации ответственных лиц за тепло-, электрохозяйство;

- протоколы аттестации персонала;

- журнал проведения противоаварийных тренировок;

- схема оперативного взаимодействия со службами жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в период ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций;

- протоколы испытаний (котельного оборудования, тепловой сети, электрического оборудования);

- журнал учета индивидуальной и коллективных средств защиты;

- нормативно-техническая и оперативная документация, инструкции, схемы;

- первичные средства пожаротушения;

- договора на поставку топлива;

- акты разграничения ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

- температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха;

- график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности сети.

2) Потребителей тепловой энергии:

- приказ о назначении ответственных лиц за тепло-, электрохозяйство;

- протоколы аттестации ответственных лиц за тепло-, электрохозяйство;

- протоколы  аттестации персонала обслуживающего тепло-, электроустановки;

- журнал проведения противоаварийных тренировок;

- схема оперативного взаимодействия со службами ресурсоснабжающих организаций в период ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций;

- протоколы испытаний электрического оборудования;

- журнал учета индивидуальной и коллективных средств защиты;

- нормативно-техническая и оперативная документация, инструкции, схемы;

- первичные средства пожаротушения;

- договора на поставку топлива;

- акты разграничения ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

- акты разграничения ответственности между электроснабжающей организацией и потребителем;

- температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха;

- акты гидравлической промывки, опрессовки, технической готовности системы отопления объекта.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение 2) к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к  отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) (приложение 3 к настоящей программе) выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (не выполнению) требований по готовности в установленные сроки. Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в установленные сроки, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и обеспечить устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссия об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Сроки реализации программы: 2016-2017 годы.

Выполнение комплексов мероприятий Программы позволит обеспечить проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии независимо от организационно-правовых форм и видов собственности муниципального образования «Аларский район» к отопительному периоду 2016-2017 годов.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является оценка готовности надежного производства, передачи, распределения и потребления энергоресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по выявлению и устранению недостатков, снижающих надежность работы систем энергоснабжения и объектов потребления.

Исполнение Программы намечено осуществить при подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов.

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо провести проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно перечню (приложение 1).

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Получение теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии муниципального образования «Аларский район» паспорта готовности к работе в отопительный период 2016-2017 годов на каждый объект.

Выполнение Программы в целом позволит решить задачи, обеспечивающие соблюдение критериев, установленных техническими регламентами безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжение потребителей.

Приложение 1

к программе «Проведение

проверки готовности теплоснабжающих

организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

муниципального образования «Аларский

район» к отопительному периоду2015-2016 годов»,

утвержденной постановлением мэра

от ______________________ № ________

Перечень

проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов.

| № п/п | Наименование объекта проверки | Адрес | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 1 | ООО «Управляющая компания «Жилищная Инициатива» | п.Кутулик, ул. Вампилова, 120 | до 5 сентября |
| 1.1. | Котельная Квартал Нефтяников | п.Кутулик, кВ. Нефтяников, 1А | до 5 сентября |
| 2 | ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |
| 2.1. | Котельная МБОУ Кутуликская СОШ | п.Кутулик, ул.Матвеева, 47 А | до 5 сентября |
| 2.2. | Котельная МБОУ Ангарская СОШ | п.Ангарский, ул.Ленина | до 5 сентября |
| 2.3. | Котельная МКДОУ Ангарский д/с | п.Ангарский, ул.Урицкого,24 | до 5 сентября |
| 2.4. | Котельная МБОУ Аларская СОШ | с.Аларь, ул.Советская, 28 «в» | до 5 сентября |
| 2.5. | Электробойлерная МБОУ Александровская СОШ | с.Александровск, ул.Школьная,26 | до 5 сентября |
| 2.6. | Котельная МКДОУ Могоеновский д/с | с.Могоенок, ул.Лесная. 1В | до 5 сентября |
| 2.7. | Котельная МКДОУ Маломолевский д/с | д.Маломолево, ул.Центральная, 14-1 | до 5 сентября |
| 2.8. | Котельная МБОУ Волынская НОШ | д.Бурятск, ул.Школьная,1 | до 5 сентября |
| 2.9. | Котельная МКДОУ Зонский д/с | с.Зоны, ул.Школьная,3 | до 5 сентября |
| 2.10. | Котельная МБОУ Куйтинская НОШ | с.Куйта, ул.Школьная,16 | до 5 сентября |
| 2.11. | Котельная МКДОУ Апхультинский д/с | д.Апхульта, ул.Октябрьская | до 5 сентября |
| 2.12. | Электробойлерная МБОУ Табарсукская СОШ | с.Табарсук, ул.Чумакова | до 5 сентября |
| 2.13. | Котельная МКДОУ Ныгдинский д/с | с.Ныгда, ул.Комсомольская, 7 | до 5 сентября |
| 2.14. | Электробойлерная МБОУ Ныгдинская СОШ | с.Ныгда, ул.Комсомольская, 2 | до 5 сентября |
| 2.15. | Котельная МБОУ Забитуйская НОШ | с.Забитуй, ул.Гоголя,1 | до 5 сентября |
| 2.16. | Электробойлерная МКДОУ Забитуйский д/с | п.Забитуй, ул.Гоголя, 40 | до 5 сентября |
| 2.17. | Котельная МБОУ Иваническая СОШ | с.Иваническ, ул.Центральная ,61А | до 5 сентября |
| 2.18. | Электробойлерная МКДОУ Иванический д/с | с.Иваническ, ул.Юбилейная,2А | до 5 сентября |
| 2.19. | Электробойлерная МКДОУ Отрадновский д/с | д.Отрадная, ул.Новая,19 | до 5 сентября |
| 2.20. | Электробойлерная МБОУ Маниловская СОШ | с.Маниловск, ул.Средняя,36 | до 5 сентября |
| 2.21. | Котельная МКДОУ Кутуликский д/с №4 | п.Кутулик, ул.Советская,118 | до 5 сентября |
| 2.22 | Котельная МКДОУ Кутуликский д/с №3 | п.Кутулик, ул. 40 лет Октября,35 | до 5 сентября |
| 2.23. | Котельная МКДОУ Алятский д/с | с.Аляты, ул.Школьная,15 | до 5 сентября |
| 2.24. | Котельная МКДОУ Бахтайский д/с | с.Бахтай, ул.Ербанова,9 | до 5 сентября |
| 2.25. | Котельная МКДОУ Зангейский д/с | д.Зангей, ул.Механизаторов,1 | до 5 сентября |
| 2.26. | Котельная МКДОУ Идеальский д/с | с.Идеал, ул.Коммунаров,19 | до 5 сентября |
| 2.27. | Издательский дом Аларь | п.Кутулик, ул.Матвеева, 44 | до 5 сентября |
| 3. | КУЛЬТУРА |  |  |
| 3.1. | Котельная Ныгдинского СДК | с.Ныгда | до 5 сентября |
| 3.2. | Котельная Егоровского СДК | д.Егоровск, ул.Центральная | до 5 сентября |
| 4 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |
| 4.1. | Котельная ОГБУЗ Аларская ЦРБ | п.Кутулик, ул.Матросова, 5к | до 5 сентября |
| 4.2. | Котельная ОГБУЗ Забитуйская участковая больница | с.Забитуй, ул. Кирова,3 | до 5 сентября |
| 4.3. | Котельная ОГБУЗ Нельхайская участковая больница | с.Апхульта, ул.Лосова, | до 5 сентября |
| 4.4. | Котельная ОГБУЗ Аларская участковая больница | с.Аларь, ул.Матросова, 5к | до 5 сентября |
| 4.5. | Электробойлерная ОГБУЗ Иваническая участковая больница. | с.Иваническ, ул.Зеленая,1 | до 5 сентября |
| 4.6. | Котельная отделения детской консультации ОГБУЗ Аларская ЦРБ | п.Кутулик, ул. | до 5 сентября |
| 4.7. | Котельная «Здоровье» | п.Кутулик, мкр. Здоровье | до 5 сентября |
| Потребители тепловой энергии |
| 1 | Квартал Нефтяников д.1 | кв.Нефтяников | до 5 сентября |
| 2 | Квартал Нефтяников д.2 | кв.Нефтяников | до 5 сентября |
| 3 | Квартал Нефтяников д.3 | кв.Нефтяников | до 5 сентября |
| 4 | Квартал Нефтяников д.4 | кв.Нефтяников | до 5 сентября |
| 5 | Квартал Нефтяников д.5 | кв.Нефтяников | до 5 сентября |
| 6 | Квартал Нефтяников д.6 | кв.Нефтяников | до 5 сентября |
| 7 | Квартал А д.2 | кв. «А» | до 5 сентября |
| 8 | Квартал А д.2А | кв. «А» | до 5 сентября |
| 9 | Администрация МО «Аларский район» | ул.Советская 49 | до 5 сентября |
| 10 | Администрация МО «Кутулик» | ул.Матвеева 2 | до 5 сентября |
| 11 | МУ МКЦД | ул.Советская 30 | до 5 сентября |
| 12 | Комитет по образованию МО «Аларский район» | ул. Советская 47 | до 5 сентября |
| 13 | МБУК Детская библиотека им.Вампилова | ул.Советская 43 | до 5 сентября |
| 14 | Прокуратура Аларского района | ул.Советская 45 | до 5 сентября |
| 15 | МКДОУ Кутуликский детский сад №2 | ул.Советская 41 | до 5 сентября |
| 16 | МБОУ Кутуликская СОШ | ул.Матвеева 47 | до 5 сентября |
| 17 | МКДОУ Кутуликский детский сад №1 | ул.Матвеева 45 | до 5 сентября |

Заместитель председателя комитета по ЖКХ,

транспорту, связи, капитальному

строительству и архитектуре                                                                   П.К. Распопин

Приложение 2

к программе « Проведение

проверки готовности теплоснабжающих

организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

муниципального образования «Аларский

район» к отопительному периоду2016-2017 годов»,

утвержденной постановлением мэра

от ______________________ № ________

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов
п.Кутулик	«	»	20__г.

Комиссия, утвержденная ______________________________________в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду 20__-20__ годов, утвержденной __________________________________________________________________и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» произвела проверку готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов

(наименование организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  |
| --- | --- |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к

| отопительному периоду: |  |
| --- | --- |

Председатель комиссии:    ______________________ФИО

Члены комиссии:            _____________________ФИО

_____________________ФИО

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«____»____________20___г.:

_____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 3

к программе « Проведение

проверки готовности теплоснабжающих

организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

муниципального образования «Аларский

район» к отопительному периоду2016-2017 годов»,

утвержденной постановлением мэра

от ______________________ № ________

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан___________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

3.___________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/_________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)