РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛЕКСАНДРОВСК»

третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 25.10.2016 года № 3/105-дмо                                                           с. Александровск

«Об утверждении муниципальной

Программы комплексного развития

Систем коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования «Александровск»

На 2016 – 2026 гг..и на период до 2032 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровск», Дума муниципального образования «Александровск»

РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития

Систем коммунальной инфраструктуры муниципального         образования «Александровск» на 2016 – 2026 гг. и на период до 2032 г.

(Далее - Программа) (Приложение 1).

2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета муниципального образования «Александровск» на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

3.Опубликовать настоящее Решение Думы в периодическом средстве массовой информации муниципального образования «Александровск» «Александровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Аларский район», страничке МО «Александровск» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы МО «Александровск»,

глава муниципального

образования «Александровск»                                                        Т.В. Мелещенко

Приложение

к Решению Думы муниципального

образования «Александровск»

от «25» октября 2016  № 3/105-дмо

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Александровск» Аларского района Иркутской области

на 2016 – 2026 гг. и на период до 2032 г.

Александровск  2016

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение……………………………………………………………………………………………….4

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………………….6

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ… ……………………………………………..7

2.1. Теплоснабжение………………………………………………………………………………..7

2.2. Водоснабжение…………………………………………………………………...7

2.3. Водоотведение………………………………………………………………………………….8

2.4. Электроснабжение…………………………………………………………………………….8

2.5. Газоснабжение…………………………………………………………………………………..9

2.6. Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов…………………………………………9

3.	ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ………………………………………………..9

3.1. Общая характеристика поселения…………………………………………………………..9

3.2. Территория и климат……………………………………………………………………………9

3.3. Население…………………………………………………………………………………………10

3.4. Жилой фонд………………………………………………………………………………………11

3.5. Социальная инфраструктура……………………………………………………..12

3.6. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы…………………………….13

4.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ………………..14

5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ………………………………………………… …..21

6.	ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ………………………………………….25

6.1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы…………… .25

6.2.Обоснование целевых показателей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры …………………………………………………………………….......25

6.3.Подробная характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и проблем в их функционировании………………………………..25

6.3.1. Теплоснабжение…………………………………………………………………..26

6.3.2. Водоснабжение……………………………………………………………………26

6.3.3. Водоотведение……………………………………………………………….…….26

6.3.4. Электроснабжение…………………………………………………………………27

6.3.5 Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов……………………………………27

6.4. Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения…………………………….28

- Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………………………...30

- Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………………….30

- Предложения по определению источников финансирования и срокам реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………............................31

6.8. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги……………………………………………………………  ………………………32

6.9.Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг……………………………………………...32

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктами 5, 7 части 2 статьи 5  Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Генеральным планом муниципального образования "Александровск", утвержденным решением Думы муниципального образования "Александровск" от 21.10.2013г. № 3/5 -дмо (далее - Генеральный план МО «Александровск»).

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Александровск", формирования новых механизмов функционирования жилищно- коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана МО “Александровск”, определения новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства на территории муниципального образования "Александровск" являются отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой в районах перспективной застройки, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время не урегулированы в полном объеме вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат организаций коммунального комплекса на строительство (модернизацию) сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Решение данных проблем необходимо для обеспечения высоких темпов жилищного строительства, удовлетворения спроса населения муниципального образования "Александровск" на жилье, в том числе в индивидуальных жилых домах.

Программа разработана с учетом планируемого в 2016 - 2026 годах объема строительства жилья и объектов социальной инфраструктур.

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (0,667 тыс. чел.) определен в объеме 13,939 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 19м² на одного жителя.

Проектом на первую очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1 этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда –неудовлетворительное техническое состояние на окончание первой очереди реализации генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине износа, составляет 2,3% (0,315 тыс. м²). Таким образом, сохранению подлежит 13,315 тыс. м² (97,7%) существующего жилого фонда.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 0,624 тыс.м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства в основном на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На первую очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Жилищный фонд сельского поселения Александровск представлен деревянными жилыми домами. На бревенчатые, брусчатые -72,6%, на капитальные -27,4%.

51% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Александровск. Застройка сельского поселения Александровск преимущественно однообразная – одноэтажные, двухэтажные жилые дома.

Главная проблема развития - отсутствие достаточного инженерного обеспечения площадок строительства, при наличии возможности подключения планируемых к строительству систем коммунальной инфраструктуры к существующим системам без наращивания их мощности. Имеется необходимость модернизации только систем водоотведения - реконструкция канализационных коллекторов.

Реализация Программы позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов строительства жилья, снизить издержки по строительству объектов социальной сферы, сдержать рост тарифов на энергоресурсы, но и создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем без привлечения средств бюджетов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Александровск» на 2016-2026 годы и на период до 2032 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Пункты 5, 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Генеральный план муниципального образования «Александровск», утвержденный решением Думы муниципального образования «Александровск» от 21.10.2013г. № 3/5 -дмо |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Александровск» |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Александровск» |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Александровск» |
| Администратор Программы | Администрация муниципального образования «Александровск» |
| Основные цели Программы | 1.Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства; 2.Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; 3.Улучшение экологической ситуации; 4.Оптимизация бюджетных расходов связанных с предоставлением населению и организациям коммунального комплекса субсидий, инвестиций и иной финансовой поддержки. |
| Задачи Программы | 1.Определение основных направлений и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры поселения; 2.Определение основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения; 3.Определение объема финансовых вложений необходимого для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации программы: 2016-2032 годы 1.этап: 2016 – 2020 годы; 2.этап: 2021-2032 годы |
| источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: средства областного, местного бюджета; средства организаций коммунального комплекса и застройщиков; |
| Объем требуемых капитальных вложений | Объем финансирования на реализацию Программы составляет 37394,48 тыс.руб Из них на реализацию мероприятий для систем: - теплоснабжения –2510,0 - холодного водоснабжения – 33154,48 - водоотведения –250,0 - электроснабжения –1420,0 - сбора и утилизации ТБО – 60,0 2016 год – 44,518 тыс.руб. 2017 год – 350,0 тыс.руб. 2018 год – 360,0 тыс.руб 2019 год - 360,0 тыс руб 2020 год – 1225,96 тыс.руб 2021-2026гг. и на период до 2032 г –35054,0тыс.руб. |
| Целевые показатели | 1.Увеличение объема реализации ресурсов; 2.Увеличение числа потребителей коммунальных услуг; 3.Увеличение протяженности сетей ресурсосбережения; 4.Ликвидация ветхих участков сетей ресурсосбережения |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. В поселении будет обеспечиваться энерго-и ресурсосбережение |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО .

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - данном разделе приводится краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры поселения – систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены ниже в разделе 6.3. Программы.

2.1.Теплоснабжение

  - настоящее время в МО «Александровск» теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них печное, а также электрическое

Учреждения муниципального образования отапливаются посредством электрических приборов.

2.2.Водоснабжение.

Холодное водоснабжение.

В настоящее время в поселении холодное водоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых домах – водоснабжение жителей данных домов осуществляется водой из частных скважин, из 4 муниципальных водокачек (с установленными пожарными резервуарами), вода в которых не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Централизованных систем ХВС в поселении нет.

Основной проблемой водоснабжения МО «Александровск» является несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Вода, поднимаемая из муниципальных скважин нецентрализованного холодного водоснабжения, не отвечает требованиям, установленным для питьевой воды. Скважины нуждаются в ремонте и обновлении насосного оборудования.

Другой проблемой в данной системе водоснабжения является необходимость проведения технического диагностирования скважин и выполнения мероприятий по их укреплению. Во всех системах холодного водоснабжения наблюдается полное отсутствие приборов автоматического контроля и регулирования оборудования.

Горячее водоснабжение. В МО «Александровск» в настоящее время горячее водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

2.3.Водоотведение

На территории МО «Александровск» практически отсутствуют неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям. Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки на территориях с нарушенной организацией отвода поверхностных вод.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- организация отвода поверхностных вод.

В настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии

системы сбора и очистки сточных вод.

2.4.Электроснабжение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению муниципального образования «Александровск» положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей МО «Александровск» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Зоны», находящихся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в МО «Александровск».

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблица 1.

Основные данные по

существующим подстанциям.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд МО «Александровск» |
| 1 | Зоны | 35/10 | 2х6,3 | 3,19 | 3,19 | 0,58 |

Согласно контрольным замерам за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Александровск» на шинах 6-10кВ центров питания составил 0,58 МВт.

Из таблицы 1 видно, что подстанция имеют загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС «Зоны» 35/10 кВ получает питание по ВЛ35кВ от ПС «Иваническая» 110/35/10кВт. Электрические сети 35кВ и распределительные сети 10 кВ от выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры с.Александровск, д.Угольная, д.Шапшалтуй. Инженерная подготовка территории», М 1:5 000 и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории». М 1 : 25 000.

Надежность электроснабжения:

- схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

2.5.Газоснабжение

настоящее время в МО «Александровск» централизованное газоснабжение отсутствует. Однако 50% местного населения всё же пользуется газом. Бытовые газовые баллоны периодически подвозятся автотранспортом.

2.6.Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В МО «Александровск» имеется 1 несанкционированная свалка: в с. Александровск. Также имеется один необорудованный скотомогильник близ с. Александровск.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

  - настоящее время в МО «Александровск» существуют следующие проблемы по организации сбора и утилизации ТБО:

- отсутствуют полигоны ТБО, отвечающий требованиям законодательства;

- отсутствует организация, уполномоченная на сбор и вывоз ТБО от объектов социально-культурного назначения и домов частного жилого сектора.

- существуют стихийные свалки, образуемые местными жителями. В ближайшей перспективе рекомендуется ликвидировать данные свалки и организовать централизованный сбор мусора от домов частного жилого сектора.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1.Общая характеристика поселения

Муниципальное образование «Александровск» образовано 01.01.2006 года в рамках Александровской сельской администрации. Площадь муниципального образования -13768 кв.км..

Административный центр с. Александровск, расположен в 10 км. От районного центра п. Кутулик и в 180 км. От областного центра г. Иркутск. В состав территории муниципального образования входят: с. Александровск, д. Угольная, д. Шапшалтуй.

3.2. Территория и климат

Муниципальное образование «Александровск» входит в состав муниципального образования «Аларский район» центром которого является п. Кутулик. В состав Аларского района помимо сельского поселения «Александровск» входят 16 сельских поселений, а также межселенные территории. Проектными решениями генплана  предлагается изменение границ поселения.

Центр поселения с. Александровск.

Территория МО «Александровск» расположена в зоне южной тайги. Леса занимают 4124 га или 28% территории.

Преобладают хвойные породы (лиственница, сосна, ель), меньше – береза, осина. Лес – главное богатство: это основной вид топлива, строительного материала, это кладовая естественных продуктов, ягод, грибов.

Составляющим природным ресурсом района является – уголь (осадочного происхождения). Территория МО находится в районе Иркутско-Черемховской угольной провинции.

Река Кутуликчанка только в п. Кутулик в 10 км. От Александровска. На территории Александровска есть озеро, в котором есть карась, пескарь, водится ондатра.

Энический состав населения муниципального образования смешанный: русские, поляки, белорусы, украинцы, татары, буряты, армяне и т.д.

Муниципальное образование «Александровск» расположено на юго-западе УОБО, на севере граничит с МО «Маниловск», на востоке с МО «Кутулик», на юге с МО «Забитуй», на западе с МО «Зоны».

По территории МО «Александровск» проходит автодорога регионального значения. Расстояние до п. Усть-Орда 280 км. Пассажирская транспортная связь с УОБО и между поселениями района обеспечивается только автотранспортом.

Климатические условия

Климат резко-континентальный, с длинной, морозной зимой (с ноября по апрель) и коротким жарким летом. В январе температура достигает до  - 40°. Амплитуда колебания ее составляет в среднем 70.

Годовое количество осадков невелико и колеблется в разные годы в пределах 300-500 мм. в год.

## 3.3. Население

В муниципальном образовании «Александровск» на 01.01.2016 г. численность населения составила   человек. За последние 10 лет население МО «Александровск» уменьшилось на 371 человека и составило 657. По численности население занимает 16 место из 17 поселений Аларского района.

Таким образом, численность населения муниципального образования за анализируемый период снизилась на 36,1 %.

Схемой территориального планирования Аларского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012 г.

Таблица 2.

Численность населения сельского

поселения «Александровск»,

человек на начало года.

| № п/п | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровск | 477 | 482 | 485 |
| 2 | д. Угольная | 120 | 123 | 124 |
| 3 | д.Шапшалтуй | 60 | 62 | 63 |
|  | Итого | 657 | 667 | 672 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 2,3 % относительно 2012г.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы. численность жителей МО «Александровск» на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 0,667 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 0,672 тыс. чел.

3.4.Жилой фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд МО состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 13,63 тыс. кв. м. общей площади.

На частный жилой фонд приходится 13,630 тыс. м² общей площади (100%). Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 20,7 м², что выше, чем в среднем по Иркутской области 18,5 м²/чел.

Жилищный фонд сельского поселения «Александровск» представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 3). На бревенчатые, брусчатые приходится 72,6%. На капитальные -27,4%.

Жилищный фонд сельского поселения по техническому состоянию находится в нормальном состоянии.

51% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных) деревянных  приходится на территорию с.Александровск. Застройка сельского поселения  Александровск преимущественно однообразная – одноэтажные и двухквартирные одноэтажные, двухэтажные жилые дома.

Таблица 3.

Распределение жилищного фонда

МО «Александровск» по этажности и материалу

стен по состоянию на 01.01.2012г

(тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-квартирные | 2-квартирные | 2-этажные | итого | Всего, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальные, домов | деревянные домов | итого | капитальные, домов | деревянные домов | итого | капитальные, домов | деревянные домов | итого | капитальные, домов | деревянные и прочие домов |  |
| с. Александровск | 1 | 85 | 86 | 35 | 6 | 41 | - | 1 | 1 | 36 | 92 | 10,181 |
| д.Угольная | - | 24 | 24 | 8 | 1 | 9 | - |  |  | 8 | 25 | 2,335 |
| д.Шапшалтуй | 5 | 12 | 17 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 13 | 1,114 |
| Всего | 6 | 121 | 127 | 43 | 7 | 50 |  | 2 | 2 | 49 | 130 | 13,63 |
| % | 3,3 | 67,6 | 70,9 | 24 | 3,9 | 27,9 | - | 1,1 | 1,1 | 27,4 | 72,6 | 100 |

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 0%

канализацией                              – 0%

центральным отоплением           – 0%

горячим водоснабжением           – 0%

газоснабжением                        – 50%

напольными электроплитами    – 50%

ваннами и душевыми                 – 0%

телефонами                                – 0%

мусоропроводами                       – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства крайне низкий.

3.5. Социальная инфраструктура

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и внешкольные учреждения

На 01.01.2012г. в муниципальном образовании «Александровск» действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: МБОУ СОШ с. Александровск (проектная вместимость 240 учащихся).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. В населенных пунктах ведется кружковая работа при школе и клубе

Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены на территории МО 1 детским садом в с.Александровск. Проектная вместимость составляет 75 детей.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 36 магазинами (2 в с.Александровск, 1 в д.Угольная). Общая торговая площадь составляет 135 кв.м.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения МО «Александровск» представлены фельдшерско-акушерскими пунктами в с.Александровск и в д.Угольная.

Молочная кухня и раздаточные кухни отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Бани на территории поселения нет. В с.Александровск есть гостиница на 20 мест.

Уровень обеспеченности поселения предприятиями коммунально-бытового обслуживания находится на крайне низком уровне.

Кладбища размещены на территории села Александровск – 0,5 га, д.Шапшалтуй -0,4га, д.Угольная -0,2га.

Учреждения культуры и искусства

Культурная политика

В муниципальном образовании направлена на сохранение и развитие творческого потенциала граждан, снабжение новейшими технологиями в сфере культуры, профессиональную подготовку, повышение квалификации, обучение работников культуры. Особое внимание уделяется изучению и внедрению инновационных программ в сфере культуры.

В сельском поселении «Александровск» действует 2 дома культуры это: сельский дом культуры в с.Александровск на 120 посадочных мест, сельский клуб д.Шапшалтуй на 40 посадочных мест.

Учреждения культуры занимают активную позицию в формировании историко-культурной самобытности народа, проживающего на территории муниципального образования и развитии духовной сферы. Заметно вырос творческий потенциал коллективов. Коллективы стали активнее принимать участие в районных, окружных и областных мероприятиях и достигать успехов.

Сеть культурных учреждений муниципального образования представлена  учреждением клубного типа и библиотеками: библиотека в с.Александровск на 9950 ед.хранения, библиотека в д.Угольная на 11290 ед.хранения.

На территории муниципального образования действует краеведческий музей в с. Александровск при МБОУ Александровская СОШ.

Необходимо качественное улучшение базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории муниципального образования «Александровск» практически все спортивные мероприятия проходят на базе МБОУ Александровская СОШ с. Александровск, где имеется спортзал общей площадью 288 кв.м., кроме этого есть стадион площадью 1 га.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» расположенный в с.Александровск.

Связь обеспечивается таксофон – 5, радиотелефонной связью сельской администрации и отделением почтовой связи, а также сотовой(операторы: Билайн, Теле2).

Учреждения, оказывающие услугу финансирования отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания как магазины. В муниципальном образовании отсутствуют внешкольные учреждения, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков, предприятия общественного питания. В достаточной мере развита сеть таких объектов как детский сад, общеобразовательная школа, спортивные залы, сельские клубы, библиотеки.

3.6.Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы МО «Александровск» представлен ниже в Таблице 4. Значения существующего спроса представлены в данной таблице за 2012 г., значения прогнозируемого спроса – рассчитаны на срок реализации Программы – 2016-2032 гг.

Как видно из таблицы 4, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все коммунальные ресурсы:

Таблица 4

Существующий и прогнозируемый спрос

на коммунальные ресурсы МО «Александровск»

| Основные показатели развития |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселения и потребления | Ед.изм |  |  |  | Расчетный |  |
| коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | срок, 2032 |  |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Население | чел. | 658 | 660 | 662 | 664 | 667 | 669 | 671 | 672 |  |
| Жилой фонд | тыс. м2 | 13,311 | 13,551 | 13,791 | 14,031 | 14,271 | 14,511 | 14,751 | 14,782 |  |
| Количество 1-квартирных домов | Ед. | 127 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 133 | 135 |  |
| Количество 2-квартирных домов | Ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Средняя обеспеченность жильём | м2/чел | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,69 | 4,5 |  |
| Потребление холодной воды | тыс. м3/год | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,5 | 37,9 | 38,5 |  |
| Потребление горячей воды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Поступление сточных вод | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Потребление электроэнергии | тыс. | 8996,2 | 8996,2 | 8996,2 | 8996,2 | 8996,2 | 8996,2 | 8996,2 | 8996,2 |  |
|  | кВт*ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накопление твёрдых бытовых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |
| отходов | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В системе коммунальной инфраструктуры МО «Александровск» представлены перечни мероприятий, направленных на развитие данных систем, и предполагаемые сроки их реализации.

Для систем коммунальной инфраструктуры МО Александровск основными мероприятиями являются:

Сооружение новых объектов коммунальной инфраструктуры как в связи с отсутствием некоторых видов систем, так и в связи с расширением существующих сетей.

Замена изношенного оборудования на новое; Установка приборов автоматического контроля и регулирования;

Замена ветхих и прокладка новых участков сетей ресурсоснабжения. Реализация мероприятий по совершенствованию и возведению систем, в

соответствии с Генпланом, условно разделена на два периода: с 2016 по 2020 годы, а также с 2021 по 2032 годы

Таблица. 4.1

Перечень мероприятий, направленных

на развитие централизованных систем

теплоснабжения МО «Александровск»,

и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие | 2016-2022 гг | Расчетный срок, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2032г |  |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Строительство централизованной котельной с.Александровск (объединяет школу, д/сад, СДК, администрацию) |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Строительство котельной клуба на 60 мест, д. Угольная |  |  |  |  |  | * |  |  |  |

Таблица 4.2

Перечень мероприятий, направленных на

развитие централизованных систем

холодного водоснабжения МО «Александровск»,

и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  | Расчетный срок, 2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Разработка проектов зон |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| санитарной охраны каждого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| чистой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка колонок и пожарных гидрантов | * |  |  |  |  | * |  |  | * |  |
| строительство водопровода |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |

Таблица 4.3

Перечень мероприятий, направленных

на развитие систем водоотведения

МО «Александровск», и предполагаемые

сроки их реализации

| Мероприятие |  |  | 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Сооружение герметичных |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| выгребов с организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоза стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4

Перечень мероприятий, направленных

на развитие централизованных систем

электроснабжения МО «Александровск»,

и предполагаемые сроки их реализации.

|  |  |  | 2016-2022 гг. |  |  | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | срок, |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2032г |
| строительство ТП (1х160 кВА) в районе жилой зоны с.Александровск |  | * |  |  |  |  |  |  |
| строительство ТП (1х250 кВА) в районе проектируемого соцкульбыта с.Александровск |  |  | * |  |  |  |  |  |
| строительство ТП (1х250кВА) около проектируемого клуба д.Угольная |  |  |  | * |  |  |  |  |
| строительство ТП (1х100кВА) в районе проектируемого жилья. Д.Шапшалтуй |  |  |  |  |  |  |  | * |

Таблица 4.5

Перечень мероприятий, направленных на развитие

системы сбора и утилизации твёрдых бытовых

отходов МО «Александровск»

и предполагаемые сроки их реализации

|  |  |  | Первая очередь, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие |  |  | 2016-2022 гг |  |  | Расчетный срок, 2032 |  |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Организация мусорных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадок в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| западной части села |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| для сбора ТБО от домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| частного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели, которые планируется достичь реализацией мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры (см. выше табл. 4.1 – 4.5), представлены в Таблице 4.6 отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Таблица. 4.6

Перечень целевых показателей развития

централизованных

систем теплоснабжения МО «Александровск»,

их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм |  |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  |  | Расчетный срок, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |  |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |
| Аварийность систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальной | ед./км |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
| инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (бесперебойность) поставки | час/день |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
| товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь | % |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
| Коэффициент потерь | Гкал/км |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
| Протяжённость сетей, | км |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| нуждающихся в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность услуги для потребителей |  |
| Доля потребителей в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых домах, | % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| обеспеченных доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное | Гкал/чел |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| теплопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономическая эффективность деятельности |  |
| Трудоемкость | чел/км |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность | Гкал./чел. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.7

Перечень целевых показателей

развития централизованных систем

холодного водоснабжения МО «Александровск»,

их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм |  |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  |  |  | Расчетный срок, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |  |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  |  |
|  |  |  | Надёжность (бесперебойность | ) снабжения услугой |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальной | ед./км |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь | % |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребления товаров и | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| услуг приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатели качества | предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды установленным | % |  | 70 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| требованиям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченных доступом | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| к коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доступность услуги | для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченных доступом | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| к коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.8

Перечень целевых показателей развития

централизованных систем водоотведения

МО «Александровск», их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм. |  |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  |  | Расчетный срок, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 |  |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
|  |  |  | Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Доступность услуги | для потребителей |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Удельное водоотведение | м3/чел.сут |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 4.9

Перечень целевых показателей развития

централизованных систем электроснабжения

МО «Александровск», их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм |  |  |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  |  | Расчетный срок, 2032 |  |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
|  |  |  | Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| Соответствие качества э/э установленным требованиям, % | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

| Целевой показатель | Ед. изм |  |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  |  | Расчетный срок, 2032 |  |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
|  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | кВт*ч/чел.сут | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 40,1 |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 4.10

Перечень целевых показателей развития

системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов

МО «Александровск», их существующие и прогнозные значения

|  |  |  |  |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Ед. изм |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  |  | Расчетный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок, 2032 |  |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
|  |  |  | Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
|  |  | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Уровень загрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственных | % |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества предоставляемых услуг |  |
| Соответствие качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоза установленным | % |  | 20 | 20 |  | 30 |  | 30 | 40 | 40 | 60 | 100 |  |
| требованиям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченных доступом | % |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |  |
| к коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На момент разработки Программы в поселении схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утверждены не были. Мероприятия по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры отражены в Генеральном Плане муниципального образования, а также перечислены выше в разделе 4. В таблицах настоящего раздела представлены плановые расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 37394,48 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для систем:

теплоснабжения – 2510,0 тыс. руб., холодного водоснабжения – 33154,48 тыс. руб., водоотведения – 250 тыс. руб., электроснабжения – 1420 тыс. руб., сбора и утилизации ТБО – 60 тыс. руб.

Меньшую часть финансирования данных мероприятий – 12 748,48 тыс. руб. (34 %) – планируется произвести в первый период реализации Программы – 2016-

2022 гг Финансирование мероприятий на расчетный срок составит 24 646,0 тыс.руб.

Таблица 5.0

Финансирование мероприятий по этапам планирования

|  | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система коммунальной | 1я очередь | Расчетный | Итого |  |
| инфраструктуры |  | срок |  |  |
|  | 2016-2022гг |  |  |  |
|  |  | 2023-2032гг |  |  |
| Теплоснабжение | 250,0 | 2260,0 | 2510,0 |  |
| ХВС | 11118,48 | 22036,0 | 33154,48 |  |
| Водоотведение | 250,0 | 0 | 250,0 |  |
| Электроснабжение | 1070,0 | 350,0 | 1420,0 |  |
| Вывоз ТБО | 60,0 | 0 | 60,0 |  |
| Всего | 12748,48 | 24646,0 | 37394,48 |  |

Таблица 5.1

Плановое финансирование мероприятий,

направленных на развитие централизованных

систем теплоснабжения МО «Александровск», тыс.руб.

| Мероприятие |  |  | 2016-2022 гг | Расчетный срок, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2032г |  |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Строительство котельной |  |  |  |  |  |  |  | 1760,0 |  |
| 0,6Гкал/ч, с.Александровск объединяет школу, д.сад, администрациюМО, СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство теплотрассы с.Александровск объединяет школу, д.сад, администрациюМО, СДК |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| строительство котельной клуба на 60 мест д.Угольная |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения составят 2510,0 тыс. рублей

Таблица. 5.2

Плановое финансирование мероприятий,

направленных на развитие централизованных

систем холодного водоснабжения

МО «Александровск», тыс.руб.

| Мероприятие |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  | Расчетный срок, 2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Разработка проектов зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарной охраны |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| каждого водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |
| резервуаров чистой воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода |  |  |  |  |  |  | 10158,0 | 17136,0 |  |
| Установка колонок и пожарных гидрантов (реконструкция отводов для противопожарных машин и подъездных путей, установка систем доочистки и обеззараживания воды; автоматизация включения насоса | 44,518 |  |  |  | 915,96 |  |  | 600 |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения составят 33 154,478 тыс. рублей.

Таблица. 5.3

Плановое финансирование мероприятий,

направленных на развитие централизованных

систем водоотведения МО «Александровск», тыс.руб.

| Мероприятие |  |  | 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Сооружение герметичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выгребов с организацией |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| вывоза стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоотведения составят 250 тыс. рублей.

Таблица 5.4

Плановое финансирование мероприятий,

направленных на развитие централизованных

систем электроснабжения МО «Александровск», тыс.руб.

|  |  |  | 2016-2022 гг. |  |  | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | срок, |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2032г |
| строительство ТП (1х160 кВА) в районе жилой зоны с.Александровск |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
| строительство ТП (1х250 кВА) в районе проектируемого соцкульбыта с.Александровск |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |
| строительство ТП (1х250кВА) около проектируемого клуба д.Угольная |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |
| строительство ТП (1х100кВА) в районе проектируемого жилья. Д.Шапшалтуй |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения составят 1420 тыс. рублей.

Таблица 5.5

Плановое финансирование мероприятий,

направленных на развитие системы

сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов

МО Александровск, тыс.руб.

| Мероприятие | 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| Организация мусорных площадок в западной части села для сбора ТБО от домов частного сектора |  |  |  |  | 60 |  |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию и утилизации твёрдых бытовых отходов составят 60 тыс. рублей

6.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - данном разделе Программы приводится обоснование количественных и качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, представленных выше в разделах 1-5. Программы.

6.1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

МО «Александровск» представлен выше в таблице 4. Согласно данной таблице, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все виды коммунальных ресурсов:

Тепловая энергия – увеличение спроса на 4.5 тыс. Гкал/год; Холодная вода – увеличение спроса на 6,0 %; Электроэнергия – увеличение спроса на 6 %; Накопление ТБО – увеличение спроса на 2,8 %.

Увеличение спроса будет вызвано подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей.

6.2.Обоснование целевых показателей комплексного развития систем Коммунальной инфраструктуры

- данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Александровск», представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование приводится отдельно по каждому целевому показателю.

Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемом поселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в системах коммунальной инфраструктуры.

Число присоединённых объектов и число единиц потребления.

- настоящее время население не использует централизованные системы ресурсоснабжения, за исключением электроснабжения. Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей.

Протяжённость сетей ресурсоснабжения.

За неимением систем коммунальной инфраструктуры (кроме электроснабжения), сети теплоснабжения отсутствуют. В связи с этим, планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей (проектируемые клубы, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт), а также строительство котельных, потребует прокладки новых участков тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.

Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программой запланирован капитальный ремонт сетей электроснабжения. По результатам его проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях планируется полностью ликвидировать.

Ниже в разделе 6.5. настоящей Программы приводится обоснование прогнозных значений представленных выше целевых показателей отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

6.3.Подробная характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и проблем в их функционировании

  - данном разделе приводится подробная характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов МО «Александровск». Краткая характеристика существующего состояния данных систем представлена выше в разделе 2. Программы.

6.3.1.Теплоснабжение

В настоящее время в МО «Александровск» теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них осуществляется дровяными и угольными печами.

Муниципальные системы и сети теплоснабжения отсутствуют. Единственная электро котельная в муниципальном образовании, обеспечивает

нужды школы  с. Александровск, дополнительное теплоснабжение школы осуществляется с помощью электрических приборов теплоснабжения.

  - перспективе планируется построить 1 угольную котельную для теплообеспечения проектируемых объектов социально-культурного обеспечения. Для проектируемых объектов с малой потребностью в тепловой мощности, предусматривается установка электрических бойлеров в индивидуальном порядке.

  - сложившейся ситуации для развития системы теплоснабжения существует 3 варианта развития: базовый (повышение качества функционирования системы), вариант децентрализации (установка индивидуальных систем теплоснабжения в каждом из зданий-потребителей), вариант строительства новых котельных на угле. Все три варианта частично будут реализовываться в процессе реализации программы.

6.3.2.Водоснабжение Холодное водоснабжение.

В настоящее время в поселении холодное водоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых домах – водоснабжение жителей данных домов осуществляется водой из 60 колонок,  из 4 муниципальных скважин децентрализованного водоснабжения, в 3 –х вода в которых не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Централизованных систем ХВС в поселении нет.

По генеральному плану планируется строительство водопровода в с.Александровск по ул.Центральная протяженностью 2,988 км. ул.Школьная протяженностью 0,390 км; в д. Угольная по ул.Центральная, ул.Советская протяженностью 2,591 км; д.Шапшалтуй по ул.Степная протяженностью 1,915 км.

Основной проблемой водоснабжения МО «Александровск» является несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Вода, поднимаемая из 4 муниципальных скважин нецентрализованного холодного водоснабжения, 3 скважины не отвечают требованиям, установленным для питьевой воды. Скважины нуждаются в ремонте и обновлении насосного оборудования.

Другой проблемой в данной системе водоснабжения является необходимость проведения технического диагностирования скважин и выполнения мероприятий по их укреплению. Во всех системах холодного водоснабжения наблюдается недостаточность или полное отсутствие приборов автоматического контроля и регулирования оборудования.

Горячее водоснабжение. В МО «Александровск» в настоящее время горячее водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

6.3.3.Водоотведение

  - настоящее время в поселениях МО «Александровск» отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное водоотведение представлено в индивидуальных жилых домах – водоотведение от данных домов осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты. Стоки из них периодически откачиваются ассенизационными машинами и сбрасываются на рельеф.

В настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии системы сбора и очистки сточных вод.

6.3.4  Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Александровск» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Зоны», находящихся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 6.

Основные данные по существующим подстанциям

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд МО «Александровск» |
| 1 | Зоны | 35/10 | 2х6,3 | 3,19 | 3,19 | 0,58 |

Согласно контрольным замерам за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Александровск» на шинах 6-10кВ центров питания составил 0,58 МВт.

Из таблицы 7 видно, что подстанция имеют загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры с.Александровск, д.Угольная, д.Шапшалтуй. Инженерная подготовка территории», М 1:5 000 и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории». М 1 : 25 000.

По данным генерального плана, в настоящее время понизительные станции, обеспечивающие электроснабжение МО «Александровск», имеют резерв располагаемой мощности. Однако, рост электрических нагрузок, запланированный генпланом, ведёт за собой замену существующего оборудования, а также строительство новых трансформаторных подстанций.

По данным, полученным от специалистов эксплуатирующих организаций, для оптимального распределения электроэнергии между потребителями (существующими и запланированными на перспективу) оборудование некоторых внутрипоселковых трансформаторных подстанций необходимо заменить на новое оборудование.

6.3.5.Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В муниципальном образовании «Александровск» имеется 1 несанкционированная свалка: в с. Александровск.  Также имеется один необорудованный скотомогильник в близи  с. Александровск

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и

СанПиН 2.1.7.1322-03.

  - настоящее время в МО «Александровск» существуют следующие проблемы по организации сбора и утилизации ТБО:

- отсутствуют полигоны ТБО, отвечающий требованиям законодательства;

- отсутствует организация, уполномоченная на сбор и вывоз ТБО от объектов социально-культурного назначения и домов частного жилого сектора.

- существуют стихийные свалки, образуемые местными жителями. В ближайшей перспективе рекомендуется ликвидировать данные свалки и организовать централизованный сбор мусора от домов частного жилого сектора.

6.4.Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения

На момент разработки настоящей Программы администрацией поселения и организациями коммунальной инфраструктуры не было утверждено программ, определяющих мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Срок действия предыдущей программы энергосбережения завершился в 2014 году.

За период 2006-2015 годов в МО «Александровск» выполнены мероприятия, которые можно отнести к области энерго- и ресурсосбережения, а также улучшения показателей качества услуг. Данные мероприятия представлены в таблице .7

Таблица 7

Мероприятия в области энерго- и

ресурсосбережения, выполненные в

МО «Александровск» за период 2006-2015 гг.

| № | Мероприятие | Полученный и получаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| I Системы водоснабжения |  |
| 1 | Ремонт здания водокачки д. Угольная | экономия энерго и ресурсосбережения |  |
|  | ремонт скважины д.Шапшалтуй | Повышение стабильности подачи воды |  |
|  | строительство подъезда к водокачке ул. Центральная с.Александровск | экономия энерго и ресурсосбережения |  |
| II Системы электроснабжения |  |
| 2 | Модернизация систем |  |  |
|  | уличного освещения в | Экономия электроэнергии, а также |  |
|  | С. Александровск, д. Угольная, | повышение надёжности и качества освещения |  |
|  | д. Шапшалтуй |  |  |

Как видно из табл. 7, в системах тепло- и водоснабжения и системах водоотведения МО «Александровск» за период 2006-2015 гг. были выполнены энерго- и ресурсосберегающие мероприятия, а также мероприятия по улучшению качества предоставляемых услуг. Основными из них являются: строительство подъезда к водокачке с. Александровск, ремонт скважины д.Шапшалтуй и установка уличной системы освещения.

В составе мероприятий по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2016-2032 гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Данные мероприятия представлены в таблице 8.

Таблица 8

Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения,

запланированные к реализации

МО «Александровск» на период 2016-2032 гг.

| № | Мероприятие | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| I Системы теплоснабжения |  |
| 1 | Установка более современного оборудовании для индивидуальных теплоисточников | Снижение затрат на выработку тепловой энергии |  |
| 2 | Разработка Схемы Теплоснабжения | Выбор направления развития систем |  |
|  |  | теплоснабжения |  |
| II Системы водоснабжения |  |
| 3 | Установка приборов автоматического контроля и регулирования | Снижение потребления электроэнергии на производство и транспортировку воды от водозаборов до конечного потребителя |  |
| 4 | Разработка Схемы Водоснабжения | Выбор направления развития систем водоснабжения |  |
| III Системы водоотведения |  |
| 5 | Сооружение герметичных выгребов полной заводской готовности | Снижение попадания сточных вод в окружающую среду в результате утечек на сетях водоотведения |  |
| 7 | Разработка Схемы Водоотведения | Выбор направления развития систем водоотведения |  |
| IV Системы электроснабжения |  |
| 9 | Замена изношенного оборудования |  |  |
|  | на новое и установка | Оптимизация системы распределения электрической энергии |  |
|  | дополнительного оборудования в |  |  |
|  | трансформаторных подстанциях |  |  |
| 10 | Установка дополнительных трансформаторных подстанций |  |  |
| 11 | Замена ветхих и прокладка новых линий электрической сети |  |  |
| V | Система сбора и утилизации ТБО |  |  |
| 13 | Замена имеющихся мусорных контейнеров на новые |  |  |
| 14 | Организация мусорных площадок для сбора ТБО от домов частного сектора | Улучшение состояния окружающей среды |  |
| 15 | Строительство полигона ТБО |  |  |

6.5.Обоснование целевых показателей развития соответствующей Системы коммунальной инфраструктуры

      - данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, представленных выше в разделе 4 настоящей Программы.

Теплоснабжение.

Муниципальных систем теплоснабжения в настоящее время в муниципальном образовании нет, население пользуется индивидуальными источниками обогрева.

    - системе теплоснабжения планируется подключить  детский сад с. Александровск, сельский Дом культуры в с. Александровск, МБОУ Александровская СОШ, администрация МО..

      - связи с этим прогнозируется увеличение объёма реализации тепловой энергии, увеличение числа присоединённых объектов, отапливаемой площади, увеличение общей протяжённости тепловой сети, хотя часть возводимых объектов планируется отапливать от индивидуальных электробойлеров.

Генеральным планом предполагается строительство централизованной системы сетей теплоснабжения.

Водоснабжение.

В системе холодного водоснабжения не планируется подключение новых потребителей: однако объёмы пользования нецентрализованной системы возрастут из-за планируемого увеличения численности и строительства жилья. В результате подключения данных объектов возрастёт объём реализации холодной воды.

Предполагается строительство централизованной системы водоснабжения

Водоотведение. Система водоотведения остаётся децентрализованной, однако предлагается использовать более современный процесс отведения стоков  – сооружение непроницаемых выгребов с последующим вывозом ассенизационной машиной.

Электроснабжение. В системе электроснабжения планируется подключение проектируемых объектов: соцкульбыта и жилой застройки. Объём потребления электроэнергии возрастёт за счёт присоединения данных объектов, а также за счёт увеличения потребления электроэнергии производственными объектами – насосными станциями, котельной, очистными сооружениями. Долю ветхих линий электрической сети планируется снизить до нуля к 2022 г.

Сбор и утилизация ТБО. К 2032 г. в МО «Александровск» прогнозируется увеличение объёма накопления отходов. Такое увеличение будет вызвано строительством в селе новых объектов социальной инфраструктуры – детского сада, клубов, библиотеки,  а также ростом численности населения.

6.6.Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие Систем коммунальной инфраструктуры

На момент разработки Программы основным документом, определяющим направление развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Александровск» являлся Генеральный план МО «Александровск».

Рекомендуется также разработать документы:

- Схема теплоснабжения;

- Схема водоснабжения;

- Схема водоотведения;

- Программа Энергосбережения.

Схемы и программа должны быть утверждены администрацией поселения. В них будет представлена информация по существующему состоянию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Александровск», определены мероприятия по развитию данных систем и дана предварительная оценка стоимости реализации этих мероприятий. Точные суммы требуемых инвестиций будут определены при разработке проектно-сметных документаций.

Документов по развитию системы электроснабжения и системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов на момент разработки настоящей Программы также утверждено не было.

Организации коммунального комплекса МО «Александровск» ежегодно проводят ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Информация о наличии собственных инвестиционных программ данными организациями не предоставлена.

6.7. Предложения по определению источников финансирования и Срокам реализации инвестиционных проектов, направленных на Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Александровск», могут быть определены:

- Бюджет МО «Александровск»;

- Бюджет МО «Аларский район»;

- Бюджет Иркутской области;

- Бюджет Российский Федерации;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства эксплуатирующих организаций;

- Тарифы и плата за технологическое присоединение;

- Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации мероприятий по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры представлены выше в разделе 4. Настоящей Программы.

6.8.Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Прогнозные значения расчётного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в МО «Александровск» представлены ниже в таблице 10. Согласно данной таблице, в 2032 г. расчётное значение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги прогнозируется равным 23,6 млн.руб. – увеличение в 2,6 раза, относительно существующего расчётного состояния.

В расчётах принято следующее:

Среднегодовой тариф потребления по каждой коммунальной услуге определён исходя из действующих в настоящее время тарифов и их предполагаемого ежегодного роста на 10 % относительно существующего состояния.

Объёмы потребления коммунальных услуг приняты согласно значений, представленных в таблице 4 (см. выше раздел 3.6. Программы).

Таблица 9

Расчётный совокупный платёж граждан

за коммунальные услуги в МО «Александровск»

|  |  |  | Первая очередь, 2016-2022 гг |  | Расчетный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок, 2032 |  |
| Коммунальная услуга | Ед. изм | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| Платёж всего: | тыс.руб/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе платёж за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс.руб/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ХВС | тыс.руб/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 503 | 528 |  |
| водоотведение | тыс.руб/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| электроэнергию | тыс.руб/год | 6455,97 | 7398,2 | 8111,95 | 9353,4 | 100215,0 | 10800,95 | 11469,05 | 20040,0 |  |
| вывоз ТБО | тыс.руб/год | 0 | 0 | 270 | 289 | 308 | 526 | 548 | 579 |  |
| Исходные данные для расчёта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой тариф на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ХВС | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 38 |  |
| водоотведение | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| электроэнергию | руб./кВт*ч | 0,644 | 0,71 | 0,77 | 0,84 | 0,9 | 0,97 | 1,03 | 1,67 |  |
| вывоз ТБО | руб./м3 | 0 | 0 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |  |
| Потребление коммунальной услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс.Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ХВС | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,6 | 13,6 | 13,9 |  |
| водоотведение | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| электроэнергию | тыс.кВт*ч/год | 10024,8 | 10420,0 | 10535,0 | 11135,0 | 11135,0 | 11135,0 | 11135,0 | 12000,0 |  |
| вывоз ТБО | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,88 | 1,89 | 1,93 |  |

Коммунальные услуги (за исключением электроснабжения) населению не предоставляются. Жители пользуются индивидуальными источниками ресурсоснабжения.

6.9. Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг

Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг в МО «Александровск» оценить не является возможным ввиду отсутствия информации о фактических расходах на оказание мер такой социальной поддержки.